## DPGF - Lot n°4
N° | Description des ouvrages | U | Quantité | P.U. | Montant H.T.
GÉNÉRALITÉS
En cas de non visite, l'entreprise ne pourra arguer d'aucune imprécision du devis pour réclamer une augmentation de son prix et devra réaliser la totalité de la prestation conformément aux Règles de l'Art, Règlementations, Normes, DTU, Avis Techniques, Règles... etc en vigueur lors de l'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra toutes les protections nécessaires à l'exécution de ces travaux et à la sécurité du personnel pendant toute la durée de son intervention.
L'entreprise prendra toutes les dispositions et toutes les précautions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants lors de la réalisation des travaux.
L'entreprise prendra toutes les dispositions et toutes les précautions nécessaires pour assurer l’approvisionnement des matériaux, de la sortie des gravois/déchets et du nettoyage en fin de chantier.
Il est précisé que pour toutes les erreurs de quantité ou de calcul (au présent cadre bordereau et aux plans) éventuellement relevés dans cette décomposition après la signature des marchés, les entreprises adjudicataires du ou des lots concernés, ne pourront en aucune manière que ce soit modifier les quantités ou le prix. Les entreprises sont tenues de vérifier leurs quantités, relever les omissions et éventuellement de les modifier si elles le jugent nécessaire pendant la période légal d’appel d’offres avant de déposer leur offre de prix. Par là même les entreprises ne pourront engager la responsabilité du maître d’ouvrage ou de l’équipe de conception après signature et passation légal des marchés de travaux.
L’entrepreneur, si il le souhaite, dans un délai de 10 jours à compter de la date prescrite pour le début des travaux, de faire procéder au contrôle de ce nivellement. Faute d’observations écrites de l’entrepreneur à l’expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les documents du dossier sera contractuellement réputé exact. Le plan joint au D.C.E. a été donné à titre indicatif. Il ne dispense en rien les entreprises à réaliser les plans d’exécution.
Sauf spécification contraire, la totalité du matériel à mettre en œuvre est approvisionnée et fournie par l’entrepreneur. La maîtrise d’Œuvre se réserve le droit de procéder à tout contrôle ou essai qu’il jugerait utile avant ou en cours des travaux. Le contrôle de quantités, la vérification de l’aspect et caractéristiques des différents matériaux et végétaux sont effectués sur site.
D’une façon générale, l’exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux règlements en vigueur un mois avant la remise de la soumission et en particulier : - Aux Documents Techniques Unifiés et leur Additifs, - Aux Normes Françaises, - Aux recommandations professionnelles, - Au Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés de travaux publics relatifs aux ouvrages du présent marché, - Au Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés de travaux publics
LOT n°4 - Eléctricité
4.1 | Travaux préparatoires | Unit. | Qtté. | P.U.H.T. | TOTAL H.T.
4.1.1 | Alimentation coffret de chantier | Ens. | 1 |  | 0
4.1.2 | Neutralisation du réseau existant | Ens. | 1 |  | 0
4.2 | Alimentation et câblage généraux | Unit. | Qtté. | P.U.H.T. | TOTAL H.T.
4.2.1 | Alimentation et câblage généraux | Ens. | 1 |  | 0
4.3 | Déposes | Unit. | Qtté. | P.U.H.T. | TOTAL H.T.
4.3.1 | Dépose complète de l'installation | Ens. | 1 |  | 0
4.4 | Tableau générale basse tension | Unit. | Qtté. | P.U.H.T. | TOTAL H.T.
4.4.1 | Tableau générale basse tension | Ens. | 1 |  | 0
4.5 | Installation et Equipements | Unit. | Qtté. | P.U.H.T. | TOTAL H.T.
4.5.1 | Accueil | Ens. | 1 |  | 0
4.5.2 | Bureau | Ens. | 1 |  | 0
4.5.3 | Dortoirs 1 et 2 | Ens. | 2 |  | 0
4.5.4 | Chauffe | Ens. | 1 |  | 0
4.5.5 | Change | Ens. | 1 |  | 0
4.5.6 | Buanderie | Ens. | 1 |  | 0
4.5.7 | Rangement | Ens. | 1 |  | 0
4.5.8 | Local Technique | Ens. | 1 |  | 0
4.5.9 | WC PMR | Ens. | 1 |  | 0
4.5.10 | Salle d'activité | Ens. | 1 |  | 0
4.5.11 | Eclairage extérieur | Ens. | 1 |  | 0
4.6 | V.M.C. simple flux | Unit. | Qtté. | P.U.H.T. | TOTAL H.T.
4.6.1 | V.M.C. simple flux | Ens. | 1 |  | 0
4.7 | Radiateurs à chaleur douce | Unit. | Qtté. | P.U.H.T. | TOTAL H.T.
4.7.1 | Radiateurs à chaleur douce | U | 2 |  | 0
4.8 | Sécurité du bâtiment | Unit. | Qtté. | P.U.H.T. | TOTAL H.T.
4.8.1 | Eclairage d'ambiance ou anti-panique | Ens. | 1 |  | 0
4.8.2 | Eclairage d'évacuation | Ens. | 1 |  | 0
4.8.3 | Alarme incendie type 4 | Ens. | 1 |  | 0
4.9 | Visiophone | Unit. | Qtté. | P.U.H.T. | TOTAL H.T.
4.9.1 | Visiophone | Ens. | 1 |  | 0
4.10 | Alimentation pompe à chaleur AIR/AIR | Unit. | Qtté. | P.U.H.T. | TOTAL H.T.
4.10.1 | Alimentation pompe à chaleur AIR/AIR | Ens. | 1 |  | 0
TOTAL MARCHÉ |  |  | TOTAL | H.T. | 0
|  |  | T.V.A : | 20 | 0
|  |  | TOTAL | T.T.C. | 0